制动电阻器使用说明书

一、用途

本系列电阻器由波纹（铝壳、不锈钢）电阻器组合而成的电阻柜，适用于大功率、大电流的制动设备，试验测试设备，电梯、起重等变频器的能耗制动回路中。工作电压：直流500V-2000V，额定功率：30W-600KW。

二、使用条件

1、海拔高度不超过3000米；

2、气温度不超过50℃；

3、环境湿度：（25℃时）90%；

4、安装场所或运输途中无严重震动和颠簸。

5、安装场所无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性沉淀、灰尘污垢及其他爆炸性和腐蚀性介质；

三、接线原理图

R1

R1

R2

R2

两箱并联，并联电缆至少选择20平以上高温导线！

四、我司生产的电阻单只最大功率

注：波纹电阻器   单只功率可满足6000W

铝壳电阻器   单只功率可满意5000W