滤波器说明书

◆  抑制变频器产生的电磁干扰的传导

◆  抑制外界射频干扰以及瞬时冲击

◆  抑制浪涌对变频器的干扰

技术参数

1、额定工作电压： Φ3 380V/50Hz或660V/50Hz

2、额定工作电流： XXXA@40℃

3、抗电强度：     铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/10mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)

4、绝缘电阻：     1000VDC绝缘阻值≥100M

5、滤波器噪音：小于60dB（与滤波器器水平距离点1米测试）

6、防护等级：     IP00

7、绝缘等级：     F级以上

滤波器外形图

电路示意图

如有型号及尺寸请致电本公司